Техническое задание для заказа лифтов E-TEC

| Назначение здания | МЖК/Офисное/ |
| --- | --- |
| Блок/Секция | - |
| № лифта | LFR1/L1 |
| Количество лифтов | Указать кол-во лифтов |
| Тип лифта | Грузопассажирский /Пожарный / Пассажирский / Грузовой / Больничный / Автомобильный / Панорамный |
| Скорость (м/с) | 1/1,5/1,75/2/2,5/3/4 |
| Грузоподъёмность (кг) | 450/630/800/1000-10000 указать по проекту |
| Количество пассажиров |  |
| Кол-во этажей/остановок/дверей | Указать от 2 до 55 |
| Двери (ширина х высота) | Указать по проекту |
| Тип открывания дверей | Телескопическое / центральное |
| Размеры кабины, мм. (ширина х глубина х высота) | Указать по проекту |
| Кабина проходная | Да/Нет |
| Шахта: | Железобетонная / Кирпичная / Металоконструкция |
| Расположение МП | С МП или Без МП |
| Размеры шахты (мм) (ширина х глубина) | Указать по проекту |
| Глубина приямка (мм) | Указать по проекту |
| Высота подъёма (мм) | Указать по проекту |
| Высота от последней остановки до плиты перекрытия в шахте лифта (мм) | Указать по проекту |
| Общая высота шахты (мм) | Указать по проекту |
| Огнестойкость | Е30/Е60/Е120/Ei30/Ei60/Ei120 |
| РППП (пожарный лифт, люк 500*700 мм, лестница) | Есть / Нет |
| Датчик сейсмичности до 9 баллов | Указать до скольки баллов |
| Специальный фотоэлемент 2 в 1 | Стандарт |
| Название этажей | Указать по проекту |
| Отметки этажей | Указать по проекту |
| Конструктивный проем шахтных дверей (мм) (ширина х высота) | Указать по проекту с привязкой по передней стенке |
| Кабина | Крашеная сталь /Нерж. Сталь/Маталопласт/ Дизайнерская |
| Полы | ПВХ/Рифлёные |
| Потолок | Указать артикул |
| Двери шахты лифта | Крашеная сталь /Нерж. сталь |
| Панель приказов | Стандарт |
| Цвет кнопки | Синий/Белый/Красный |
| Монитор | Матричный/LCD указать размер в дюймах если нужен не стандарт |
| Панель вызова лифта на этажах | Стандарт |
| Поручень | В стандарте один поручень плоский или трубчатый, если нужно больше поручней указать в ТЗ |
| Система голосового оповещения и музыкального сопровождения V&M | Стандарт |
| Система очистки воздуха Air-C+ | Стандарт |
| ARD | Если необходимо указать в ТЗ |
| Видео наблюдение | Если необходимо указать в ТЗ |
| Диспетчерская система iLIFT | Если необходимо указать в ТЗ |

По всем вопросам обращайтесь в удобное для Вас время.

Международный отдел маркетинга и реализации продукции E-TEC

Владислав Шерин Product Manager

Email: e-tec.elevatortechnology@yandex.com

vs@e-tec-ru.com

Тел.: +86 130 59 91 7266

WhatsApp / Telegram: +7 925 091 14 12 (звонить на мессенджеры)

WeChat: +7 778 253 43 96

WeChat Id: -E-TEC-